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Genomförda underhåll 2004 - 2025
2025
· Inför OVK 2025, har firman Klimat och Fastighetsteknik inventerat ventilationen i alla lägenheterna samt rensat utsugen, eftersom ventilationen har förändrats efter fönsterrenoveringen 2023. OVK är godkänd 2025-10-13.
· En informationstavla är inhandlad med medlemmarnas namn och lägenhetsnummer.
· 70 år gamla element är utbytta i fyra lägenheter.
· Fastigheten har både bergvärme och fjärrvärme, och värmecentralen är uppgraderad av Indoor Living AB.
2024
· Uppföljning med målning och reparation av altandörr + två ekdörrar
· Målning av väggar och tak i korridoren samt samtliga sex trappuppgångar
· Lagat tak och väggar i garaget samt inspekterat elen och installerat två brandsläckare
· Lagning av vattenläckage i yttertak 
· ny matta i vår långa korridor
· Slipning och oljning av entrén samt nytt portlåssystem
· Inventering av ventilationen i fastigheten inför OVK samt rensat och kalibrerat ventilation 
· Utbyte av vattenburen golvvärme i en lägenhet till en vattenburen radiator
2023
· Målning av staket mot Herserudsvägen
· Målning av stödmur invid entrén 
· Målning av utemöbler på föreningens uteplats 
· Polering av terrazzo i entrén och korridor
· Inköp av robotgräsklippare till föreningens trädgård
· Renovering av fastighetens fönsterkarmar och bågar
· Ny takfläkt i tvättstugans torkrum
· Genomgång av alla element, vissa element byttes och andra försågs med nya ventiler
· Isolering av vertikalrör i källaren
2022
· Ny häck vid föreningens baksida 
· Isolering av värmerör i källaren 
· Ny ventilation i lokal 
· Åtgärdsarbete i enighet med Bespros rapport
2021 
· Målning av svarta delen av fasaden 
· Reparation av fuktskada i väggen i entrén 
· Markberedning av rabatt vid gången mot grillplatsen 
· Ny lysrörsbelysning i korridoren 
· Märkning av ”elstationerna” med respektive tresiffrigt lägenhetsnummer för lättare identifikation 
· Spolning golvbrunn i garage 
· Ellevio bytte ut alla elmätare 
· Byte till digitalt ekonomi- och faktureringssystem hos ekonomiska förvaltaren 
· Installation av Gunnebostaket vid gången till grillplatsen 
· El-dragning för installation av lyktstolpe och belysning på Gunnebostaket 
· Installation av lyktstolpe vid trappan mot grillplatsen 
· Installation av eluttag vid entrén 
· Installation av belysning av nödutgångstrappan 
2020 
· Radonmätning slutförd 
· Nya armaturer och elledningar i garaget 
· Fällning av död björk, borttagning av almbuskar och plantering av tujor mot Forestas parkering Spolning och filmning av dagvattenrör/brunn 
2019 
· Radonmätning påbörjad inför 2020 
· Energideklaration (vart 10:e år) OVK-besiktning. 
· Godkänd OVK-åtgärder i lägenheter och fastigheten 
· Byte till nya brandsläckare 
· Byte till manuell styrning av fläktarna i uppgång D och E 
· Installation av 4 betongstationer för sanering av gnagare 
· Två nya bord på grillplatsen 
2018 
· Relining av samtliga stammar 
· Nytt takpapp över uppgång B 
· Nytt takpapp över uppgång D, mot Foresta 
· Ny frånluftsfläkt uppgång A, samt rensning Justering av ventilationsrör. 
· Ny frånluftsfläkt i uppgång B 
· En ny frånluftsfläkt i uppgång C 
· Två nya frånluftsfläktar i uppgång D 
2017 
· Nytt takpapp över uppgång D, mot gatan 
· Nya stadgar pga ny lag om bland annat kallelsetider till årsstämma. Registrerades 2017-01-06. 
· Omspolning av horisontella avloppsrör i 15
2016 
· Installation av fiber; TV, bredband, IP-telefoni via Telia 
· Installation av bergvärme i kombination med fjärrvärme från Fortum (april-september) 
· Nytt takpapp över uppgång A, mot gatan 
· Nytt takpapp över uppgång C 60 %, mot gatan. Därmed är hela taket mot gatan åtgärdat i uppgången 
· Inspektion/spolning av horisontella avloppsrör i lägenheterna. Inspektion sker vart 5:e år 
· Byte av lås och låskolvar i dörrar: returpappersrummet, entrén, cykelrum i korridoren, tvättstugan, källargångarna samt nödutgången. 
2015 
· Rensning /sotning av ventilationskanalerna Installation av ny avfuktningsfläkt och kallmangel i tvättstugan 
· Ny värmepump OVK ombesiktning
· Nya skyltar p-platserna
· Ny säkerhetsdörr Lilla lokalen (fr gatan) 
2014 
· Målning av utvalda ytterfönster Inspektionsluckor upptagna i uppgångarna A och D Isolering av vindarna i uppgångarna A-E
· Nytt takpapplagt i uppgång C (40%) OVK, obligatorisk ventilationskontroll (vart 6:e år), ej godkänd 
· Nya stadgar började gälla från november 2013 
· Inspektionslucka upptagen i uppgång E 
· Nytt takpapp lagt i uppgång E (halva taket) och krypvinden isolerats 
· Inköp och totalrenovering av lägenhet 111, uppgång B. Såldes med vinst ca 400kkr. 

2012 
· Renovering brandluckor 
· Ny tvättmaskin (2 av2) 
· Ny torktumlare 
2011 
· Stamspolning och i samband med den ultraljudundersökning av stammarnas godstjocklek och inspektion/spolning av horisontella rör i lägenheterna. 
2010 
· Ny gemensam grillplats + staket och trappa 
· Ny tvättmaskin (1 av 2) 
2008-2009 
· Energibesparingsåtgärder såsom temperaturstyrning av fläktar och intrimning av fjärrvärmecentral 
2008 
· OVK, obligatorisk ventilationskontroll (vart 6:e år), ej godkänd 
· Byte av matta i entrén 
· Målning av entrén 
· Byte av armaturer i entrén och korridoren 
2005–2006 
· Byte av fläktar och tilluftsventiler i alla lägenheter 
2005 
· Renovering av fönster
2004
· Renovering av fasad Nytt tak lagt
